Доклад.

Информация о подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг.

в муниципальном образовании «Балезинский район»

на 18.09.2019 г.

согласно постановлению от 05.07.2019 года № 771 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 31.05.2019 г. № 589 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов  муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2019-2020гг.»

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2019-2020 гг.

| Администрация МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты | Мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | Котельная № 7 с. Заречный | Диагностика котлов КВ-ГС-0,8 |  | Июнь-сентябрь |  | 13000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
| 2 | Котельная с. Андрейшур | Диагностика котлов КВа-0,63Гс – 2 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 26000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
| 3 | Теплотрасса мкр. РОС | Ремонт теплотрассы в мкр. РОС, ул. О.Кошевого |  | Июль-август |  | 99000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
| 4 | Водопроводные сети | Ремонт водопроводной сети в д. Падера |  | Июнь- сентябрь |  | 50000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
|  |  | Ремонт водопроводной сети в д. Пыбья |  |  |  | 50000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
|  |  | Ремонт водопроводной сети в д. Сосновка |  |  |  | 46000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
|  |  | Ремонт водопроводной сети в д. Андреевцы |  |  |  | 40000,00 Проводятся конкурсные процедуры |  |
|  |  | Ремонт водопроводной сети в с. Карсовай |  |  |  | 400 Проводятся конкурсные процедуры 00,00 |  |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Поверка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608-H1/H2 |  | Июнь-сентябрь |  | 8000,00 Выполнено |  |
| 6 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса ЭЦВ 5-6,5-80 -1 шт. |  | Июль-август |  | 40000,00 Проводится конкурсная процедура |  |
| 7 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса ЭЦВ 6-10-120 -1 шт. |  | Июль-август |  | 38000,00 Проводится конкурсная процедура |  |
| 8 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса «Калибр» НПЦС-1,5/65-750 -1 шт. |  | Июль-август |  | 7000,00 Проводится конкурсная процедура |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 457000,00 |  |
| Управление образования Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ «Балезинская СОШ № 1» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  |  | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 10 | МБОУ «Балезинская основная школа» | Поверка манометров |  | Июнь-сентябрь |  |  | 1000,00 Выполнено |
|  |  | Приобретение материалов для ремонта котельной |  |  |  |  | 20000,00 |
| 11 | МБОУ «Балезинская средняя школа № 5» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  |  | 5000,00 Выполнено |
| 12 | МБОУ « Турецкая средняя школа | Приобретение материалов для ремонта котельной |  | Июнь-сентябрь |  |  | 30000,00 Выполнено |
|  |  | Поверка манометров |  |  |  |  | 1000,00 Выполнено |
|  |  | Приобретение щита управления в дошкольную группу |  |  |  |  | 5000,00 Выполнено |
| 13 | МБОУ « Юндинская СОШ» | Приобретение материалов для оборудования дополнительной системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  |  | 30000,00 На закупках |
| 14 | МБОУ « Исаковская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  |  | 30000,00 Выполнено |
| 15 | МБОУ «Люкская средняя школа» | Приобретение электродвигателя для теплового узла |  | Июль-сентябрь |  |  | 20000,00 Малые закупки |
| 16 | МБОУ « Воегуртская средняя школа | Приобретение материалов для оборудования дополнительной системы отопления в дошкольной группе |  | Июль-сентябрь |  |  | 10000,00 Выполнено |
| 17 | МБОУ « Быдыпиевская ООШ» | Приобретение материалов для оборудования дополнительной системы отопления здания дошкольной группы |  | Июль-сентябрь |  |  | 41000,00 Выполнено |
| 18 | МБОУ « Падеринская основная общеобразовательная школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июль-сентябрь |  |  | 53500,00 Выполнено |
| 19 | МБОУ ДО « Балезинский ЦДТ» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июль-сентябрь |  |  | 10000,00 На закупках |
|  | ИТОГО по школам: |  |  |  |  |  | 261500,00 |
| 20 | МБДОУ детский сад « Италмас» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июль- сентябрь |  |  | 5000,00 На закупках |
| 21 | МБДОУ детский сад « Родничок | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июль- сентябрь |  |  | 5000,00 На закупках |
| 22 | МБДОУ Юндинский детский сад | Приобретение материалов для ремонта котельной |  | Июль- сентябрь |  |  | 30000,00 Малые закупки |
|  |  | Поверка манометров |  |  |  |  | 1000,00 Выполнено |
| 23 | МБДОУ Нововолковский детский сад | Приобретение дополнительного оборудования и материалов для ремонта котельной |  | Июль- сентябрь |  |  | 5000,00 Выполнено |
|  |  | Поверка манометров |  |  |  |  | 1000,00 Выполнено |
| 24 | МБДОУ Карсовайский детский сад « Березка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июль- сентябрь |  |  | 5000,00 Выполнено |
|  | ИТОГО по садам: |  |  |  |  |  | 52000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 313500,00 |
| Управление культуры Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Ремонт кровли | Июнь-сентябрь |  |  |  | 150000,00 Идет ремонт |
| 26 | МБУК «Балезинская районная библиотека» | Установка дополнительных радиаторов для отопления | Июнь-сентябрь |  |  |  | 30000,00 Прошли торги |
| 27 | МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования «Балезинский район» | Установка входной двери | Июнь-сентябрь |  |  |  | 37500,00 Идут торги |
|  |  | Учеба кочегаров | Август-сентябрь |  |  |  | 22500,00 Прошла учеба |
| 28 | МБУК «Районный Дом культуры «Дружба» | Ремонт колодца | Июнь-сентябрь |  |  |  | 10000,00 Выполнено |
| МБУК « Центр развития культуры и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сергинский ЦСДК | Ремонт кровли | Июнь-сентябрь |  |  |  | 40000,00 Выставлен на аукцион |
| 30 | Эркещевский ЦСДК | Ремонт опорной площадки теплового узла | Июнь-сентябрь |  |  |  | 50000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 340000,00 |
|  | ОБЩАЯ СУММА: |  |  |  | 1110500,00 |  |  |

По мероприятиям в  области поддержки и развития коммунального хозяйства:  Проводятся конкурсные процедуры   по приобретению котла для капитального ремонта котельной №2 в п. Балезино. По Ул. Калинина в п. Балезино- проводятся конкурсные процедуры по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Приобретены два теплообменника

Теплоснабжающие и теплосетевые  организации, управляющие компании, подготовку к отопительному  сезону провели согласно утвержденным планам.

В ходе внеплановой проверки ООО «Практическая метрология» Государственными инспекторами отдела государственного энергетического надзора по УР Западно-Уральского управления Ростехнадзора  было выписано предписание .

Ведутся работы по устранению нарушении требований энергетической безопасности.

Продолжается приемка учреждений управлений образования и культуры.

Общий процент готовности к отопительному периоду по МО «Балезинский район» на 18.09.2019 г. составляет  99,6%, в том числе:

| № п/п | Показатель | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 100 |
| 2 | Детские учреждения | 100 |
| 3 | Лечебные учреждения | 100,0 |
| 4 | Учебные учреждения | 94,0 |
| 5 | Здания соцкультбыта | 100,0 |
| 6 | Котельные | 98,0 |
| 7 | Тепловые сети | 98,0 |
| 8 | Водозаборы | 100,0 |

Согласно постановлению от 30.05.2019 г. № 577 «О мерах по подготовке и  проведению отопительного периода 2019-2020 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район»:

Утвержден состав рабочей	 группы по обеспечению своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2019-2020 гг.

Утвержден состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций действующих на территории муниципального образования «Балезинский район» и потребителей тепловой энергии  к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

С 01.09.2019 комиссия начала проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организации к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.

В ходе работы комиссии проверяются документы и выполнение мероприятий в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, на 18 сентября подписано  паспортов готовности :  141– жилищный фонд ;

19-детские учреждения;

30- учебные учреждения ;

41- лечебных учреждении;

11- котельные;

Согласно постановлению от 09 сентября 2019 года № 1095 « О начале отопительного периода 2019-2020 годов в муниципальном образовании «Балезинский район» С 16 по19 сентября 2019 года теплоснабжающие организации приступят к подаче тепла на объекты социально-культурного назначения и жилого сектора.